**华东理工大学申请购买承压/高温设备情况说明**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买使用单位 |  | 所属实验室 | | |  |
| 经办人姓名 |  | 学号/工号 | | |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 | | |  |
| 设备名称 |  | 设备数量 | | |  |
| 设备厂家 |  | | | | |
| 使用地点 |  | | | | |
| 实验用途 |  | | | | |
| **规格以及技术参数** | | | | | |
| 设计温度 |  | 工作温度 |  | | |
| 设计压力 |  | 工作压力 |  | | |
| 功率 |  | 容积 |  | | |
| 购买/备案日期 |  | | | | |
| 办理须知 | 1. 最高工作压力≥0.1Mpa的承压设备，需提供**营业执照、发票复印件、产品说明书中技术参数页复印件、厂家的压力容器制造许可证、产品合格证复印件**，均需办理安全办的《申请购买承压/高温设备情况说明》。 2. 简单压力容器需提供**营业执照、发票复印件、产品说明书中技术参数页复印件、厂家的压力容器制造许可证、产品合格证复印件及设备铭牌照片**；简容无需办证，但**安全附件（如有，例如压力表、安全阀、爆破片等）仍需自行进行定期检验，检验报告由课题组自行归档备查**。 3. 最高工作压力≥0.1Mpa且容积≥30L的压力容器，需要办理**特种设备使用登记证**，具体办理手续可到安全环保办公室（一食堂402室）或致电64253284咨询。 4. 功率≥3kw的设备还需在后勤网页下载《实验室添置大功率设备申请表》，填写好至动力科（一食堂5F）签字盖章后交至安全办。 | | | | |
| 使用人电话  及签字 | **我已知晓以上管理要求。** | | | | |
| 使用人甲签名：（ ）手机号：（ ）  使用人乙签名：（ ）手机号：（ ） | | | | |
| 项目负责人  签字 |  | 学院负责人签字、  学院盖章 | |  | |
| 安全办负责人  签字 |  | | | | |

填写日期： 年 月 日